
 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑
 设计深度及技术规定
（试行）
目                 录
1 总 则
2 术 语
3 设计基本规定
4 方案设计深度规定

5 初步设计深度规定
6 施工图设计深度规定
7 设计技术规定
8 建筑全装修工程设计规定

9 BIM技术设计规定

10 预制构件拆分设计规定

1 总 则
1.0.1 为贯彻实施国家及吉林省关于推进装配式建筑发展的相关要求，依据住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》及国家现行有关标准，为指导装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑工程的设计，按照吉林省住房和城乡建设厅《关于编制装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑设计深度及技术规定的通知》（吉建设[2018] 3号）要求，主编单位吉林省建苑设计集团有限公司会同有关单位，经过广泛调研，结合我省实际，制定本规定。
1.0.2 本规定适用于抗震设防烈度6~8度地区，平面规则、布置均匀对称的装配式混凝土剪力墙结构多层与高层住宅建筑的工程设计，不适用复杂及特别不规则的剪力墙结构。
1.0.3 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑的全装修设计、预制构件拆分设计应由主体设计单位负责，鼓励应用BIM技术设计。
1.0.4 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑工程，宜采用设计单位牵头的工程总承包的方式建设。
1.0.5 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑设计，除应符合本规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 装配式建筑

建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成装配而成的建筑。

2.0.2 预制混凝土构件

在工厂或施工现场预先生产制作的混凝土构件，简称预制构件。
2.0.3 装配式整体式混凝土剪力墙结构

全部或部分剪力墙采用预制混凝土墙板构件建成的装配整体式混凝土剪力墙结构，简称装配整体式剪力墙结构。

2.0.4 装配率

单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。
2.0.5 全装修

建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。
2.0.6 部品

由工厂生产，构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。
2.0.7 全装修部品体系

是指对部品进行模数协调和规模化生产，通过标准化、系列化、配套化，实现装修部品集成化。全装修部品体系主要分为内装部品体系、厨卫部品体系、设备部品体系和智能化部品体系。 
2.0.8 内装部品体系

是指标准构（配）件通过干式工法安装后，形成具有一定功能的独立系统；主要包含架空地面系统、轻质内隔墙系统、吊顶系统、储藏收纳系统、内门窗系统等。

2.0.9 厨卫部品体系

主要包含整体卫浴系统、整体厨房系统和厨卫设备管线系统。
2.0.10 设备部品体系、

主要包含管井系统、给排水系统、消防系统、采暖系统、通风空调系统、电气系统。
2.0.11  整体卫浴

整体卫浴是由工业化生产的具有淋浴、盆浴、洗漱、便溺四大功能或这些功能之间的任意组合的部品。是由一体化防水底盘或浴缸和防水底盘组合、一体化洗面盆或洗面台组合、壁板、顶板构成的整体框架，配上各种功能洁具形成的独立卫生单元。
2.0.12 整体厨房

由结构（底板、顶板、壁板、门）、厨柜家具（厨柜及填充件、各式挂件）、厨房设备（冰箱、微波炉、电烤箱、抽油烟机、燃气灶具、消毒柜、洗碗机、水盆、垃圾粉碎器等）、厨房设施（给水排水、电气管线与设备等）进行系统搭配而组成的一种新型厨房形式。
2.0.13 干法施工

是指以非湿作业施工工艺为主，在现场对工厂化生产的材料和构配件实现部品集成的施工方法。
2.0.14 管线分离

建筑结构体中不预埋建筑内装体的设备管线，将建筑内装体的设备管线与建筑结构体相分离的方式。
3 设计基本规定
3.0.1 设计深度应符合住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》的规定。

3.0.2 设计应符合国家现行标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398及《装配式建筑评价标准》GB/T51129等有关标准的要求。
3.0.3 设计应采用系统集成的方法，统筹方案设计、初步设计、施工图设计、全装修设计、BIM技术应用等设计环节，并符合规定的建筑、结构、设备等专业的设计深度。
3.0.4 设计应按照通用化、模数化、标准化的要求，以少规格、多组合的原则，实现建筑及部品部件的系列化和多样化。
3.0.5 设计应包括全装修设计，内装系统应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统一体化设计。
3.0.6 结构应保证构件的连续性和整体稳定性，预制构件应符合连接构造简单、安全、可靠，满足结构承载力、施工安装便捷等要求。
3.0.7 设计鼓励采用建筑信息模型（BIM）技术，实现全专业、全设计过程的信息化管理。
3.0.8 建筑应满足适用性能、环境性能、经济性能、耐久性能等要求，并应采用绿色建材和性能优良的部品部件。
3.0.9 设计应进行装配率评价：
1 方案阶段，应进行装配率的预评价；
2 初步阶段、施工图阶段，应以设计文件进行装配率的评价；
3 装配率的评价按现行国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T51129进行计算。
4 方案设计深度规定
4.1 一般规定
4.1.1 方案设计文件设计说明应包括装配式建筑设计的专项内容。
4.2 设计说明书

4.2.1 工程概况：项目建设位置、用地面积、建筑面积、建筑层数、建筑高度、结构形式、抗震设防烈度等。
4.2.2 设计依据:
1 相关部门对项目装配率的要求；
2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）。
4.2.3 编制技术策划的说明，并满足以下要求:
  1 给出适合本项目的技术配置表（见表4.2.3）；
表4.2.3  装配式剪力墙住宅技术配置表
	阶段
	技术配置选项
	本项目实施情况

	标准化设计
	标准化模块、多样化组合
	

	
	模数协调
	

	工厂化生产/装配化施工
	预制复合保温外墙板
	

	
	预制内墙
	

	
	叠合楼板
	

	
	预制女儿墙
	

	
	预制楼梯
	

	
	叠合阳台
	

	
	预制空调板
	

	
	预制外墙挂墙板
	

	
	反打面砖饰面
	

	
	整体装配外墙
	

	
	无外架施工
	

	
	装配构件比例
	

	一体化装修
	整体厨房
	

	
	整体卫生间
	

	
	干式采暖地板
	

	信息化管理
	BIM策划与应用
	

	绿色建筑
	绿色星级标准
	


2 简述相关任务书中对项目的装配要求，包括采用装配式的建筑面积和单体预制装配率；
  3 说明项目采用装配式建筑单体的分布情况以及所采用的装配式结构体系；
4 设计宜进行装配式专项设计“技术策划”，以确保所设计预制构件型式在当地具备生产能力，构件满足当地运输和吊装水平，其深度应符合本规定相关章节的要求。
4.2.4 应编制总体设计说明，并包括以下内容:
1 装配化施工对总平面设计的要求；
2 对可提供堆放预制构件的场地情况的要求。
4.2.5 应编制建筑单体设计说明，并包括以下内容：
  1 模数协调，给出装配式剪力墙建筑适用的模数数列，门窗洞口适用的尺寸范围；
  2 住宅套型应给出标准模块、可变模块、核心筒模块、厨房、卫生间标准化设计说明及多样化组合说明；
  3 立面标准化、多样化说明；
  4 注明精装部位及定位尺寸说明；
  5 装配率应满足《现行国家标准装配式建筑评价标准》GB/ T51129有关装配率的要求。
4.2.6 应编制结构设计说明，并包括以下内容:
1 地上层数、总高、装配剪力墙结构体系、结构的抗震等级、预制构件类别、预制构件比例、装配式结构设计的主要技术措施等；
2 装配式剪力墙结构构件种类、布置及连接方式、连接材料的简要说明、钢筋保护层等。
4.2.7 应编制给排水设计说明，并包括以下内容:
1 简述工程概况，说明采用装配式的各建筑单体中的给排水管线分布情况；

2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）；

3 给排水各个系统的简述；
4 装配式相关的设计范围。
4.2.8 应编制供暖通风与空调设计说明，并包括以下内容:
1 简述工程概况，明确采用装配式的各建筑单体中的供暖通风空调设备分布情况；
2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）；

3 冷热源的选择参数，采暖、空调的系统形式，控制方法的基本要求；
4说明暖通管道、风口及附件等的设置与预制构件的关系及处理原则。
4.2.9 应编制电气设计说明，并包括以下内容:
1 工程概况应说明采用装配式技术各建筑单体中的电气设备分布情况；
2 设计依据中应列出本专业须遵守的装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑相应的规范与标准；
3 应说明电气预埋箱体、管线设备与预制构件的关系及处理原则以及其在预制构件装配过程中的注意事项。
4.3 设计图纸
4.3.1 建筑设计图纸:
1 平面图中应采用不同图例注明的预制装配式构件（预制夹心外墙板、预制内墙板、围护墙体、楼梯、阳台等）位置；
2 立面图中应绘制预制装配式构件板块的立面示意；
3 标准层中应给出预制构件组合分析图；
4 剖面图中应采用不同图例注明的预制装配式构件位置。

 5 初步设计深度规定
5.1 一般规定
5.1.1 初步设计文件设计说明应包括装配式建筑设计的专项内容。
5.2 建 筑
5.2.1 设计说明书:

1 工程概况：项目建设位置、用地面积、建筑面积、建筑层数、建筑高度、结构形式、抗震设防烈度等；
2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）；

3 简述设计任务书中对项目的装配要求（包括采用装配式的建筑面积和装配率）、装配式建筑设计的项目特点和定位；
4 说明项目中装配式建筑单体的分布情况以及单体中预制构件的使用情况；
5 各装配式建筑单体的建筑面积统计；
6 外立面采用预制外墙，应注明预制外墙外饰面做法，如预制外墙反打面砖、反打石材、涂料等；
7 给出适合本项目的技术配置表（见表5.2.1）；
表5.2.1  装配式剪力墙住宅技术配置表
	阶段
	技术配置选项
	本项目实施情况

	标准化设计
	标准化模块、多样化组合
	

	
	模数协调
	

	工厂化生产/装配化施工
	预制复合保温外墙板
	

	
	预制内墙
	

	
	叠合楼板
	

	
	预制女儿墙
	

	
	预制楼梯
	

	
	叠合阳台
	

	
	预制空调板
	

	
	预制外挂墙板
	

	
	反打面砖饰面
	

	
	整体装配外墙
	

	
	无外架施工
	

	
	装配构件比例
	

	一体化装修
	整体厨房
	

	
	整体卫生间
	

	
	干式采暖地板
	

	信息化管理
	BIM策划与应用
	

	绿色建筑
	绿色星级标准
	


 8 给出预制装配率，应满足《装配式建筑评价标准》GB/ T51129有关装配率的要求。
5.2.2 设计图纸:
1 平面图中应采用不同图例注明的预制装配式构件（预制夹芯外墙板、预制内墙板、围护墙体、楼梯、阳台等）位置等；
2 立面图中应绘制预制装配式构件板块的立面示意；
3 剖面图中应采用不同图例注明的预制装配式构件位置；
4 节点详图应给出预制装配式构件拼接处防水、保温、隔声、防火等构造详图。

5.3 结 构
5.3.1 设计说明书:

1 工程概况：装配式结构预制范围及构件类型、节点连接方式和装配构件比例；
2 主要荷载取值：预制夹心保温外墙板的外叶墙板自重荷载；
3 结构设计：

1）采用预制装配技术的楼层以及每层预制构件布置说明；
2）采用预制混凝土构件的相关说明，预制构件混凝土强度等级、钢筋种类、钢筋保护层等；
3）受力构件和非受力构件等所有装配式结构构件典型连接方式；
4）使用的主要结构材料及其预制构件连接材料等。 
5.3.2 设计图纸:
1 结构平面布置图应注明预制构件示意、拆分定位及规格尺寸；
2 应给出结构主要或关键性节点及连接示意图、预制构件与现浇构件连接详图、预制构件间连接详图。
5.3.3 计算书应有荷载统计、结构整体计算、装配构件比例的计算等内容，计算书经校审后保存。
5.4 给水排水
5.4.1 设计说明书：
1 工程项目位置、建筑功能组成、建筑面积、建筑层数、建筑高度；
2 采用装配式的各建筑单体中给水排水管线分布；
3 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称，编号）；
4 水源情况简述；各个系统（给水、排水、热水等）情况、消防系统简述；
5 应明确给排水专业的管道、管件及附件等在预制构件中的敷设方式及处理原则，预制构件中预留孔洞、沟槽，预埋管线等布置的设计原则；
6 其他的与装配式相关的设计要求。
5.4.2 设计图纸：
1 图纸应包含首层及标准层上各个系统的流程示意图，简单工程可仅出具流程图，所有图纸中均应注明在预制构件中预留孔洞、沟槽，预埋套管、管道布置的原则；
2 主要设备器材表应列出包含整体厨、卫等主要设备器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注等；
3 计算书应给出各个系统的水量。
5.5 供暖通风与空气调节
5.5.1 设计说明书：
1 工程项目位置、建筑功能组成、建筑面积、建筑层数、建筑高度；
2 采用装配式的各建筑单体中的供暖通风与空气调节设备分布；
3 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称，编号）；
4 应给出设计计算参数、冷热源冷热源相关参数、各系统（采暖、空调、通风、防排烟等）要求；
5 应给出管材规格与接口要求及其敷设方式和施工要求，管材材质及接口方式、预留孔洞、沟槽做法，预埋套管、管道安装方式等要求；
6 其他的与装配式相关的设计要求。
5.5.2 设计图纸：
1 图纸应包含首层及标准层图上各个系统的流程示意图，简单工程可仅出具流程图，所有图纸应注明在预制构件中预留孔洞、沟槽，预埋套管、管道布置的原则；
2 主要设备器材表应列出主要暖通设备器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注等；
3 计算书应给出对于供暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、风量、空调冷热水量、冷却水量及主要设备的选择的内容，并做初步计算。
5.6 建筑电气
5.6.1 设计文件应包括：设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书等内容。
5.6.2 设计说明书:
1 设计依据:

1) 工程概况：应说明建筑的建设地点、自然环境、建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等，说明各建筑单体分布及所采用的装配结构体系；
2) 设计所执行的相关主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）；
3) 建设单位提供的设计任务书；
4) 方案设计阶段设计文件的批复意见。
2 设计原则
: 

1) 明确电气设备、管线及附件等在预制构件或装饰墙面内的敷设方式及处理原则；
2) 概述电气专业在预制构件中预留孔洞、沟槽及预埋管线等设计原则；
3  防雷：当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时，应说明引下线的设置方式，确保有效接地所采取的措施以及建筑物外部金属物件与预制构件的连接方式等要求。
5.6.3 设计图纸:
1 电气总平面图应标注装配式混凝土剪力墙结构建筑的范围及其位置(当仅单体设计时，此项无要求)；
2 平面图：
1) 应绘制计量表箱、家居配电箱、家居配线箱及其他箱体等电气设备布置平面图；
2) 应在平面图中标注装配与非装配区域。
6 施工图设计深度规定
6.1一般规定
6.1.1 施工图设计文件应有装配式建筑专项设计说明，包括各专业相关主要内容。
6.1.2 全装修设计深度规定见本规定第8章内容，预制构件拆分设计深度规定见本规定第10章内容。
6.2 建 筑
6.2.1设计说明书:
1 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）；

2 工程概况中应给出采用装配式建造的总建筑面积、装配式建筑所占比例、各单体装配构件比例、项目主要特征等内容；
3 给出装配式剪力墙住宅技术配置表（见表6.2.1）；
表6.2.1  装配式剪力墙住宅技术配置表
	阶段
	技术配置选项
	本项目实施情况

	标准化设计
	标准化模块、多样化组合
	

	
	模数协调
	

	工厂化生产/装配化施工
	预制复合保温外墙板
	

	
	预制内墙
	

	
	叠合楼板
	

	
	预制女儿墙
	

	
	预制楼梯
	

	
	叠合阳台
	

	
	预制空调板
	

	
	预制外挂墙板
	

	
	反打面砖饰面
	

	
	整体装配外墙
	

	
	无外架施工
	

	
	装配构件比例
	

	一体化装修
	整体厨房
	

	
	整体卫生间
	

	
	干式采暖地板
	

	信息化管理
	BIM策划与应用
	

	绿色建筑
	绿色星级标准
	


4 总平面设计中应给出外部运输条件、内部运输条件、构件存放及构件吊装条件等内容；
5 应依据标准化要求进行集成设计，并应满足以下要求：
1）标准化设计应给出模数协调尺寸，连接节点标准化设计参数，预制构件种类数量及每种构件占同类构件总数比例，建筑部品标准化设计参数等；
2）装配率应满足现行国家标准《装配式建筑评价标准》GB/ T51129有关装配率的要求；
3）建筑构件、部品装配构件比例；
4）建筑集成技术设计；
5）全装修设计；
6）信息化技术应用；
7）预制构件设计，包括预制剪力墙、叠合楼板、预制楼梯和叠合阳台等。

6.2.2设计图纸:
1 平面图中应采用不同图例注明的预制装配式构件（预制夹心外墙板、预制内墙板、围护墙体、楼梯、阳台等）位置，标示预制装配式构件的墙板划分位置，宜标注构件截面尺寸及其与轴线关系尺寸，宜绘制预制构件大样图，宜绘制预制装配式构件与主体现浇部分的平面构造做法；
2 立面图应标明预制构件或成品部件按照建筑制图标准规定的不同图例示意，并在建筑立面反映出预制构件的分块拼缝，包括拼缝分布位置及宽度等；
3 剖面图应应采用不同图例注明的预制装配式构件位置；
4 墙身大样详图、平面放大详图，应表达预制构件与现浇构件之间、预制构件之间水平、竖向构造关系，表达构件连接、预埋件、防水层、保温层等交接关系和构造做法。
6.3 结 构
6.3.1 设计说明书:
1 对于关键的说明应在相应的结构平面图及详图中注明；
2 工程概况中采用装配式构件布置情况；
3 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号）；
4 图纸说明中预制构件种类、常用代码及构件编号说明；
5 主要荷载（作用）取值中采用装配式混凝土剪力墙结构地震作用调整系数、预制构件的施工荷载等；
6 主要结构材料中连接材料种类（包括连接套筒型号、浆锚金属波纹管、水泥基灌浆料性能指标、螺栓规格、螺柱所用材料、接缝所用材料、接缝密封材料及其他连接方式所用材料等）；
7 钢筋混凝土工程中预留孔洞的统一要求（如补强加固要求），各类预埋件的统一要求。
6.3.2 设计图纸:
1 在平面图中区分现浇结构及预制结构，并绘出预制结构构件的位置及定位尺寸与构件组合平面图；
2 注明预制板的跨度方向、板号、数量及板顶标高，标出预留洞大小及位置，预制梁的位置、型号和梁顶标高；
3 绘出竖向预制构件的平面布置图，竖向构件的现浇部分与预制部分的构件布置定位图；
4 装配式混凝土剪力墙结构的连接详图，包括连接节点要求、连接详图等。
6.3.3 结构计算书:
1 采用装配式剪力墙结构的相关系数调整计算，应给出装配式剪力墙结构预制率的计算、连接接缝计算、无支撑叠合构件两阶段验算、夹心保温板连接计算；
2 采用预制夹心保温墙体时，内外叶墙板拉结件的构造应符合其产品说明的要求，当采用没有定型的新型连接件时，应有结构计算书或结构试验验证资料；
3 应按规范要求进行连接节点、拼缝计算。
6.4 给水排水
6.4.1 设计说明书：
1 工程项目位置、建筑功能组成、建筑面积、建筑层数、建筑高度；
2 说明采用装配式的各建筑单体中给水排水管线分布及预制混凝土构件分布情况和采用的装配结构体系；
3 执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称，编号）；
4 应给出主要的技术指标（如最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量，各给水系统的设计流量、设计压力，最高日生活污水排水量，雨水暴雨强度公式及排水设计重现期、设计雨水流量，设计小时耗热量、热水用水量、循环冷却水量及补水量，各消防系统的设计参数、消防用水量及消防总用水量等）；主要设备、器材、管材，阀门等的选型；说明管道敷设、设备、管道基础，管道支吊架及支座（滑动、固定），管道、设备的防腐蚀、防冻和防结露、保温，管道、设备的试压和冲洗等；

5 应明确装配式建筑设计给排水专项内容：对预埋在建筑预制墙及现浇墙内的预留孔洞、沟槽及管线等要有做法标注及详细定位；预埋管、线、孔洞、沟槽间的连接做法；墙内预留及穿过预制构件部位采取相应的防水、防火、隔声、保温等措施（保证排水管的坡向及坡度等）；
6 其他的与装配式相关的设计要求，凡不能用图示表达的施工要求，均应以设计说明表述。
6.4.2 设计图纸：
1 应绘出与给水排水、消防给水管道布置有关各层的平面，内容包括主要轴线编号、房间名称、用水点位置，注明各种管道系统编号（或图例）；
2 装配式建筑在预制构件布置图中注明在预制构件中预留孔洞、沟槽，预埋套管、管道的部位，并说明装配式建筑管道接口要求包括管道的定位尺寸、标高及管径；
3 系统图应注明在预制构件中预埋的管道尺寸及其位置；
4 结构设计详图中预留孔洞、沟槽，预埋套管及管道等复杂的安装节点应给出结构详图，至少应给出剖面图等详图；
5 设备及主要材料表中应给出使用的设备、主要材料、器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注等；
6 计算书应根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算。
6.5 供暖通风与空气调节
6.5.1 设计说明书：
1 工程项目位置、建筑功能组成、建筑面积、建筑层数、建筑高度；
2 说明采用装配式的各建筑单体中供暖通风等空气调节设备分布及预制混凝土构件分布情况；
3 执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称，编号）；

4 热源、冷源设置情况应给出热媒、冷媒及冷却水参数；供暖热负荷、折合耗热量指标及系统总阻力；空调冷热负荷、折合冷热量指标；采暖空调系统的论述等内容； 
5 通风系统形式应给出通风量或换气次数，通风系统风量平衡等内容；设置防排烟的区域及其方式，防排烟系统及其设施配置、风量确定、控制方式，暖通空调系统的防火措施。
6.5.2 设计图纸：
1 供暖平面应绘出散热器（分水器）位置，并注明片数或长度（环路数、管间距），供暖干管及立管位置、编号，管道的阀门、放气、泄水、固定支架、伸缩器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查孔位置，注明管道管径及标高；
2 通风、空调、防排烟风道平面应用双线绘出风道，标注风道尺寸（圆形风道标注管径、矩形风道标注“宽×高”）、主要风道定位尺寸，标高及风口尺寸、各种设备及风口安装的定位尺寸和编号，消声器，调节阀、防火阀等各种部件位置，标注风口设计风量（当区域内各风口设计风量相同时也可按区域标注设计风量）；
3 注明在预制构件包含预制墙、梁、楼板中预留孔洞、沟槽，套管、百叶、预埋件等的定位尺寸、标高及大小；
4 当平面图不能表示清楚时应绘制系统透视图，比例宜与平面图一致，按45°轴测投影绘制，多层、高层建筑的集中供暖系统，应绘制供暖立管图并编号，上述图纸应注明管径、坡度、标高、散热器（分水器）型号和数量；
5通风与空调调节设计中的预制构件应包含预制墙、梁、楼板中预留孔洞、预埋件、套管等的定位尺寸、标高及大小，明确风管、线、孔洞、沟槽间的连接做法，墙内预留暖通空调设备时的隔声及防水措施，管线穿过预制构件部位采取相应的防水、防火、隔声、保温等措施；
6 设备及主要材料表应给出使用的设备、主要材料、器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注等；
7 计算书应根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算。
6.6 建筑电气
6.6.1 设计文件应包括图纸目录、设计说明、图纸、主要设备表、电气计算书等。
6.6.2 设计说明:
1 工程概况：应将经初步（或方案）设计审批定案的主要指标录入，说明采用装配式技术的各建筑单体分布及预制混凝土构件分布情况；
2 设计依据、设计范围、设计内容（应包括建筑电气系统的主要指标）采用装配式结构时，本专业须遵守的其他法规与标准；
3 各系统的施工要求和注意事项（包括布线、设备安装等）；
4 相关电气专项设计要求：
1）描述电气设备在预制构件中预留孔洞、沟槽，预埋管线等部位；当文字表述不清应以图纸形式表示；
2）线路敷设方式及施工要求：给出预留孔洞、沟槽做法要求，预埋管线的安装方式及构件间预埋管线需贯通的连接方式；
3）应叙述装配墙体内预留有电气设备时，其采取隔声及防火的措施；
4）应叙述设备管线穿过预制构件部位采取的防水、防火、隔声、保温等措施；
5）当大型灯具、桥架、母线、配电设备等安装在预制构件上时，应叙述采用预留预埋件固定的措施；
6）应叙述电气孔洞、各类接线盒的位置与预制构件受力部位和节点连接区域的关系。
5 预埋至装配构件内的电气设备、材料的主要技术要求；
6 防雷及接地保护等其他系统相关内容的叙述（亦可附在相应图纸上），预制构件中防雷装置连接要求相关说明；
7 与相关专业的技术接口与配合要求；
8 对装配构件深加工图纸的审核要求。
6.6.3 设计图纸：

1 设计总平面图（仅有单体设计时，可无此项内容）应在总图中标注装配式混凝土剪力墙结构建筑的范围及其位置；
2 设计平面图:

1）应绘制1：50或更大比例的单元户型电气设备定位平面图；
2）在平面图中应标注装配区域和非装配区域；
3） 应在预制构件布置图上注明预制构件中预留孔洞、沟槽及预埋管线等位置；
4）预制构件中预埋的电气设备（箱体、插座、接线盒、开关、灯位盒等）应定位并应标注尺寸；
5) 根据工程管线敷设的复杂程度及敷设情况，应与相关专业共同绘制管线综合图。
3 设计详图:

1）应绘制预留孔洞、沟槽等的标高、定位尺寸等及构件间预埋管线需贯通的连接方式；
2）复杂的安装节点应绘制剖面图；
3）应绘制预制装配墙体内管线与现浇层（或叠合层）内管线连接详图。
4 对于住宅或房型相同的功能房间或场所宜采用通用图方式进行绘制。
6.6.4 预制于装配楼板内、墙板内的主要材料表，包含主要设备名称、型号、规格、单位、数量。
7 设计技术规定
7.1 一般规定
7.1.1 设计应符合可持续发展和绿色环保的设计原则，满足住宅功能的基本要求，并满足老年人和残疾人等使用需求。
7.1.2 设计应综合协调给水、排水、燃气、供暖、通风和空气调节设施、照明供电等设备系统空间设计并满足安全运行和维修管理等要求。
7.1.3 设计应采用系统性的建筑设计方法，应按模数协调的原则满足构件和部品标准化和通用化要求。
7.1.4 设计应在标准化的基础上，根据住宅结构体系特点、采用模块化等设计方法，满足住宅套内功能、内装空间和外观形式等多样化的要求。
7.1.5 设计应合理确定建筑结构体的耐久性要求，满足建筑内装体的可变性和适应性要求。
7.1.6 设计应符合构件与部品的工厂化生产、批量化供应、装配化施工和专业化组织的要求。
7.1.7  建筑体型和平面布置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011关于安全性及抗震性等相关要求。
7.1.8  内装设计和部品选用应考虑声环境、光环境、热湿环境及空气质量，提供安全健康的居住环境，应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的要求。

7.1.9 结构系统设计应与外围护系统、设备与管线系统、内装系统采用集成的方法统筹设计、生产运输、施工安装实现全过程的协同。
7.1.10 结构系统设计应进行技术策划，对技术选型、技术经济可行性和可建造性进行评估，并应科学合理地确定建造目标与技术实施方案。
7.1.11 电气设计，应符合以下规定:
1 做到电气系统安全可靠、节能环保、设备布置整体美观，且应进行管线综合设计；
2 编制设计、制作和施工安装的成套文件；
3 图纸中应明确装配区域和非装配区域；
4 安装于装配构件上的各用电设备，其位置、尺寸应满足装配构件相应要求；
5 当建筑为装修一体化时，应做到设计及施工安装标准化、系列化；
6 电气设计应根据建筑内不同预制构件的种类采用相应适配的布线与安装措施；
7 在预制墙体上设置的电气开关、插座、弱电插座、接线盒、连接管等应由结构专业进行预留；
8 设备与管线穿越楼板和墙体时，应采取防水、防火、隔声、密封等措施，防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；
9 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。
7.2 建 筑
7.2.1建筑设计应按照建筑模数协调要求进行，并符合以下规定:   
1  采用基本模数或扩大模数的设计方法，实现建筑结构体、建筑内装体、主体构件和内装部品等相互间尺寸协调；
2  满足建筑结构体与建筑内装体、主体构件与内装部品的整体协调，应优化构件及部品的尺寸与种类，并确定各构件和部品的尺寸位置和边界条件且满足设计、生产与安装等要求；
3  主体构件和内装部品的定位通过设置模数网格来控制；
4  层高和门窗洞口高度采用竖向基本模数和竖向扩大模数数列，且竖向扩大模数数列采用1nM；
5  建筑结构体采用扩大模数网格，优先尺寸为2nM、3nM模数系列；
6  建筑内装体网格宜采用基本模数网格或分模数网格，分模数的优先尺寸为M/2、M/5；
7  整体厨房、整体卫浴内部空间净尺寸应是基本模数的倍数，内部空间净尺寸和净面积应符合现行国家标准《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228、《住宅卫生间及相关设备基本参数》GB/T 11977、《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262和《住宅卫生间模数协调标准》JGJ/T 263的规定要求，必要时可插入M/2(50mm)或M/5（20mm）模数尺寸，整体厨房内部空间净尺寸选用应符合表7.2.1-1的要求，整体卫浴内部空间净尺寸选用应符合表7.2.1-2的要求。
表7.1.2-1 厨房常用净尺寸（mm）和净面积（m2）
	开间方向净尺寸（mm）
进深方
向净尺寸（mm）
	1500
	1700
	1800
	2200
	2500
	2800
	3100

	2700
	4.05
	4.59
	4.86
	5.94
	6.75
	7.56
	8.37

	3000
	4.50
	5.10
	5.40
	6.60
	7.50
	8.40
	9.30

	3300
	4.95
	5.61
	5.94
	7.26
	8.25
	9.24
	10.23

	3600
	5.40
	6.12
	6.48
	7.92
	9.00
	10.08
	11.16

	4100
	-
	6.97
	7.38
	9.02
	10.25
	11.48
	12.71

	注：1.本表所列开间、进深尺寸为内装完成后净尺寸。
2.本表所列面积包含了管井和通风道面积。
3.当需对内部空间进行局部分割时，可插入分模数M/2（50mm）或M/5（20mm）。


表7.1.2-2 卫生间常用净尺寸（mm）和净面积（m2）
	开间方向净尺寸（mm）
进深方向
净尺寸（mm）
	900
	1200
	1300
	1500
	1800

	1300
	1.17
	1.56
	1.69
	-
	-

	1500
	1.35
	1.80
	1.95
	2.25
	-

	1800
	1.62
	2.16
	2.34
	2.70
	3.24

	2100
	1.89
	2.52
	2.73
	3.15
	3.78

	2200
	1.98
	2.64
	2.86
	3.30
	3.96

	2400
	2.16
	2.88
	3.12
	3.60
	4.32

	2700
	2.43
	3.24
	3.51
	4.05
	4.86

	注：1.本表所列开间，进深尺寸为内装完成后净尺寸。
2.本表所列面积包含了管井和通风道面积。
3.当需对内部空间进行局部分割时，可插入分模数M/2（50mm）或M/5（20mm）。


7.2.2 建筑设计应采用协同设计的方法完成，保证建筑设计的完整性和系统性，其应满足以下规定:
1 建筑、结构、设备和内装等各专业应互相配合，满足建筑设计、构件生产、装配施工、运营维护等综合性协同设计的要求；
2 建筑内装体、管线设备等与建筑结构体应分离设计；
3 设计中鼓励采用建筑信息模型（BIM）技术，以便设计信息与生产、施工和维护管理等环节有效衔接；
4 施工图设计文件包括主体构件和内装部品的图纸，其深度应满足构件、部品工厂生产和安装要求。

7.2.3 建筑设计平面与空间设计应满足以下规定:
1 采用标准化与模块化方法，在模数协调的基础上以建筑单元或套型等为单位进行设计，结合功能需求，优先选用大空间布置方式；
2  满足工业化生产和节能环保的要求，平面布置简单规整；
3  套型设计中将用水空间集中布置，应结合功能和管线要求合理确定整体厨房和整体卫浴的位置；
4  设备管线的布置应集中紧凑，合理使用空间，集中管井设置在共用空间部位。7.2.4 结构设计应满足以下规定：
1  注重建筑物的耐久性，设计使用年限应符合国家现行有关标准的规定；
2  建筑结构体系应采用装配式钢筋混凝土结构体系，合理确定建筑结构体系的装配率且应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定要求；
3  重视规则性对结构安全及经济合理性的影响，设计应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定；
4  建筑主体构件的梁、墙、板等设计应遵循受力合理、连接简单、施工方便、重复使用率高的原则。
7.2.5 设计主体构件应满足以下规定:
1 在满足功能、结构、经济性要求的同时满足建筑的物理性能、力学性能、耐久性及装饰性要求；
2  建筑剪力墙结构、围护结构系统、以及公共楼梯、阳台、隔墙、空调板等配套构件宜采用工厂化加工的钢筋混凝土预制构件；
3  主体构件设计应与构件生产工艺结合，满足规格尺寸优化和便于生产加工的要求；
4  主体构件设计应与施工组织紧密结合，考虑不同施工外架条件的影响以及模板和支撑系统的选用，并满足装配化施工的安装调节和公差配合要求；
5  主体构件应结合住宅功能和内装要求做好点位、管线等的预留接口；
6  楼板应采用叠合楼板，楼板的连接接缝应保证结构的整体性。

7.2.6建筑内装体设计应满足以下规定:
1 内装设计与部品连接应考虑内装部品及设备管线的使用年限和物权归属，保证建筑物的维护管理和检修更换的方便性；
2  建筑内装体采用装配式内装的设计和建造方式且合理地确定建筑内装体的装配比例；
3  建筑内装体采用工厂生产的部品现场组装，减少施工现场的湿作业，满足干式施工工法要求；
4 建筑的部品接口应考虑部品与管网连接、部品之间连接，其接口应标准化；
5  建筑内隔墙设计应满足生产、运输和安装等要求；
6  建筑内装体采用标准化、通用化的整体厨房和整体卫浴；
7  内装部品及设备管线的更换维修不应破坏建筑结构的安全性；
8  建筑的内装部品、材料和施工，应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096中关于住宅室内污染物限值的相关规定。

7.2.7 隔墙和楼地面设计应满足以下规定:
1  建筑内隔墙采用工厂生产的轻质隔墙系统，其架空层内可敷设电气管线；
2  建筑隔墙设计应满足防火、防水、防护和隔声要求，供暖地区无供暖设施的楼梯间其分户墙应满足保温要求；
3  建筑内隔墙应考虑固定物件、固定装饰材料的要求，其位置和承载力应符合安装要求；
4  建筑内隔墙标志高度；2800、2900、3000（实际墙高为层高减梁高），建筑内隔墙标志长度；3900、4200、4500、4800、5100、5400、5700、6000（实际墙长为进深减现浇段剪力墙）；
5  建筑内装楼地面采用架空地板系统，架空层内可敷设给排水和供暖等管线。

7.2.8整体厨房、整体卫浴设计应满足以下规定:
1  应满足工业化生产及安装要求，与建筑结构体一体化设计、同步施工；
2  整体厨房给排水、燃气管线等应集中设置、合理定位，并设置管道检修口；
3  整体卫浴设计干湿分离，并采用标准化部品；
4  整体卫浴的同层给排水管线、通风管线和电气管线等的连接，均应在设计预留的空间内安装完成；
5  整体卫浴地面完成高度应低于套内地面完成面高度20mm；
6  整体卫浴应在与给水排水、电气等系统预留的接口连接处设置检修口。

7.2.9 围护结构设计应满足以下规定:
1  建筑的围护结构应根据主体结构形式和地域气候特征等要求，合理选择并确定其装配程度和围护结构的种类；
2  钢筋混凝土结构预制外墙板设计应考虑外立面分格、饰面颜色与材料质感等细部设计要求，满足建筑外立面多样化和经济美观的要求，且应符合模式化设计、工厂化生产的要求，以便于施工安装；
3  钢筋混凝土结构预制外墙板应符合模数化设计、工厂化生产的要求，便于施工安装：
1) 标志高度：2800、2900、3000（实际墙高为层高减梁高）；
2) 标志长度：1800、2100、2400、2700、3000、3300、3600、3900、4200、4500（实际墙长为开间尺寸减现浇段剪力墙）。
4  装配式住宅建筑外墙除选用预制钢筋混凝土墙外，宜推广选用装配化程度较高的各类轻型外墙；
5  建筑外墙饰面材料宜结合装配式住宅建筑特点，设计应采用高耐久性的建筑材料；
6  钢筋混凝土结构预制外墙板的接缝、门窗洞口等设计应结合工程、材料、构造及施工条件进行综合考虑，满足结构、热工、防水、防火、耐久性及建筑装饰等要求；
7  建筑外墙板的接缝等防水薄弱部位设计应采用材料防水、构造防水和结构防水相结合做法；
8  建筑外墙外饰面及门窗框在工厂加工完成，钢筋混凝土结构预制外墙的面砖饰面可在工厂预制，不应采用后贴面砖、后挂石材的工艺和方法；
9  钢筋混凝土结构预制外墙应满足建筑防火要求，与梁、板、柱相连处的填充材料选用不燃材料，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求；
10  建筑外墙的门窗应采用规格尺寸标准化的系列产品；
11  建筑门窗应与外墙可靠连接，采用密封胶密封，确保接缝处不渗水。

7.2.10 绿色技术与节能设计应满足以下规定:
1  建筑节能设计应符合吉林省地方标准《居住建筑节能设计标准》DB22/T450中关于建筑的体型系数、围护结构传热系数和窗墙比等相关规定；

2  钢筋混凝土结构预制外墙采用复合保温外墙；
3  建筑外墙应采取防止形成热桥的构造措施；
4  采用钢筋混凝土预制夹芯外墙板时，其保温层应连续，合理选用穿透保温材料的连接件；
5  钢筋混凝土结构预制外墙与梁、板、柱连接处应采取可靠措施，保持墙体保温材料的连续性；
6 钢筋混凝土结构预制外墙的门窗洞口与门窗框间连接处的密闭性不应低于门窗的密闭性。

7.3结 构
7.3.1 结构设计所选用的结构材料应满足以下规定:
1 混凝土、钢筋、钢材和连接材料的性能要求应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计规范》GB50017和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1等的有关规定；
2 用于钢筋浆锚搭接连接的镀锌金属波纹管应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG225的有关规定。镀锌金属波纹管的钢带厚度不宜小于0.3mm，波纹高度不应小于2.5mm；
3 用于钢筋机械连接的挤压套筒，其原材料及实测力学性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T163的有关规定；
4 用于水平钢筋锚环灌浆连接的水泥基灌浆材料应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448的有关规定。
7.3.2 结构设计其作用及作用组合设计应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1等确定。
7.3.3 结构设计应进行结构分析和变形验算，并满足以下规定:
1 在各种设计状况下，装配整体式结构可采用与现浇混凝土结构相同的方法进行结构分析。当同一层内既有预制又有现浇墙肢时，地震设计状况下，现浇墙肢水平地震作用弯矩和剪力宜乘以不小于1.1的增大系数；
2 装配整体式结构承载能力极限状态及正常使用极限状态的作用效应分析可采用弹性方法；
3 按弹性方法计算的风荷载或多遇地震荷载标准值作用下的楼层层间最大位移Δu与层高h之比的限值按表7.3.3-3采用；
表7.3.3-3  楼层层间最大位移与层高之比的限值
	结构类型
	Δu/h

	装配式剪力墙结构
	1/1000


4 现浇楼盖和叠合楼盖，均可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性；楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大；梁刚度增大系数可根据翼缘情况近似取1.3～2.0；
5 内力和变形计算时，应计入填充墙对结构刚度的影响。当采用轻质墙板填充墙时，可采用周期折减的方法考虑其对结构刚度的影响。装配整体式剪力墙结构，周期折减系数可取0.8～1.0。
7.3.4 结构设计其构件与连接设计应满足以下规定:
1 构件与连接设计应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定；
2 抗震等级为一级的剪力墙以及二、三级底部加强部位的剪力墙，剪力墙的边缘构件竖向钢筋采用套筒灌浆连接。其余部位预制剪力墙竖向钢筋可采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接或采用挤压套筒连接。每种连接方式应符合国家现行相关标准的规定；
3 预制剪力墙竖向钢筋采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接，并应符合国家现行相关标准的规定。
7.3.5 结构设计楼盖设计的叠合板要求应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定。
7.3.6 结构设计楼盖的其他设计宜按照以下规定:
1 楼盖宜采用叠合楼盖；
2 屋面层宜采用现浇屋盖；
3次梁与主梁宜采用铰接连接，也可以采用刚接连接。当采用刚接连接并采用后浇段连接的形式时，可按现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定执行。当采用铰接连接时，可采用企口连接形式，并符合国家现行相关标准的规定；
4 阳台板、空调板宜采用叠合构件或预制构件。预制构件应与主体结构可靠连接。
7.4 给水排水
7.4.1 给排水管道设计应满足以下规定：
1 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管不应布置在套内，设置在开敞式阳台的雨水立管及空调凝水排水管除外；
2 公共功能的阀门和用于总体调节及检修的部件，应设在共用部位，户内排水立管检修口除外。
7.4.2 给水管道设计宜满足以下规定：
1 管线应进行综合设计，公共部分和户内部分的管线连接采用架空连接的方式，如须暗埋，则应结合结构楼板及建筑布局统一安排；
2 卫生间给水管线宜暗敷于本层地面下的垫层中；
3 给水系统的给水立管与部品水平管道的接口宜设置内螺纹活接连接。
7.4.3 排水管道设计宜满足以下规定：
1 排水设计宜采用同层排水，并应结合房间净高、楼板跨度、设备管线等因素确定降板方案；
2 套内排水管道宜优先采用同层敷设，同层排水设计时卫生间地坪需有可靠的防渗漏措施；
3 污废水排水立管的检查口宜每层设置。
7.4.4 整体卫浴、整体厨房的给排水管道设计应满足以下规定：
1 整体卫浴、整体厨房的同层排水管道和给水管道，均应在设计预留的安装空间内敷设，同时预留和明示与外部管道接口的位置；
2 整体装配式卫浴间的给排水部件，其标高、位置及允许偏差应按现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定。
7.4.5 给水排水管道的预留套管、孔洞及预埋附件设计应满足以下规定：
1 设备及其管线和预留孔洞（包含不仅限于管道井）设计，应做到构配件规格化和模数化，符合装配式混凝土结构住宅的整体要求，预制构件上预留的孔洞、套管、坑槽应选择在对构件受力影响最小的部位；
2 穿越预制墙体、预制楼板、预制梁的管道应预留钢套管，套管规格应比管道大2径，管道井内应预留进户用给水管道的孔洞或预埋套管；
3 给水、排水系统中的管道及住宅内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵，受高温或火焰作用容易变形的管道，在贯穿楼板部位和穿越防火分隔的两侧宜采取阻火措施；
4 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时，应根据装配式住宅建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级要求设置阻火装置；
5 管道穿越楼板和墙体时，预留孔洞周边应采取密封防水、隔声措施，管道井、水泵房应采取有效的隔声措施，水泵、风机应采取减震措施；
6 成排管道或设备应在预制构件上预埋用于支吊架安装的埋件；
7 太阳能热水系统集热器、储水罐等的安装应考虑和建筑一体化，做好预留预埋。
7.5 供暖通风与空气调节
7.5.1 供暖系统设计宜满足以下规定：
1 供暖系统的主立管、公共管道阀门及分户控制阀门等部件应设置在住宅套外公共部位的管道井内，住宅户内供暖管线宜设置为独立环路；
2 建筑室内供暖系统宜优先采用低温热水地面辐射供暖系统，也可采用散热器供暖系统；
3 建筑有外窗的卫生间，当采用整体卫浴或采用同层排水架空地板时，宜采用散热器供暖；
4 住宅地热采暖系统的分、集水器宜设置在便于维修管理的位置；
5 地面辐射供暖系统的加热管上面不宜设计采用湿式填充料，宜采用干式施工，生活给水管、电气系统管线不得与地面加热部件敷设在同一构造层内；
6 当采用散热器供暖时，住宅室内供暖系统的制式，户外宜采用双立管系统，户内宜采用单管跨越式系统、双管下供下回同程式系统，当采用单管跨越式系统时，每组散热器应采用低阻力两通或三通调节阀；
7 住宅采暖系统的划分和布置需实现分区热量计量，在能保证分区（室）进行室温调节的前提下，宜采用区域双立管水平跨越式单管系统，系统主立管应设置在统一管道井内；
8 住宅供暖系统的供回水管道应敷设在架空地板内，并且管道应做保温处理。当无架空地板时，敷设在装配式混凝土剪力墙结构住宅的地板沟槽内。
7.5.2 通风空调系统及管线设计应满足以下规定：
1 住宅的卧室、起居室应预留空调设施的位置和条件，上述房间的外墙应预埋空调器凝水管排出的套管；
2 卫生间、厨房通风道宜就近设置防止倒流的主、次风道，当通过外墙直接排至室外时，应在室外排气口设置避风、防雨和防止污染墙面的构件；
3 建筑中如设置机械通风或分户式中央空调系统，在结构梁上方预留穿越风管、水管（冷媒管）的空洞。
7.5.3 设备、管道及配件施工安装宜满足以下规定：
1 套内供暖、通风、空调和新风等管道宜与建筑结构体分离，管线宜敷设在吊顶或架空层内；
2 隐蔽在装饰墙体内的管道，其安装应牢固可靠，管道安装部位的装饰结构应采取方便更换、维修的措施；
3 整体卫浴、整体厨房内的采暖设备及管道在部品安装完成后进行水压试验，并预留和明示与外部管道的接口位置；
4 采用散热器供暖系统的装配式住宅，散热器的挂件或可连接挂件的预埋件应预埋在实体墙上；
5 安装在预制构件上的通风空调设备，其设备基础和构件需连接牢靠，并按设备配套技术文件的要求预留地脚螺栓孔洞；
6 敷设的管道需有牢固的支、吊架和防晃措施，任何设备、管道及器具都不得作为其他管线和器具的支吊架。
7.5.4 供暖空调管道预留的套管、孔洞、预埋附件应满足以下规定：
1 设备及其管线和预留孔洞（包含不仅限管道井）设计，应做到构配件规格化和模数化，负荷装配式混凝土结构住宅的整体要求，预制构件上预留的孔洞、套管、坑槽应选择在对构件受力影响最小的部位；
2 穿越预制墙体、预制楼板、预制梁的管道应预留钢套管，套管规格应比管道大2径，管道井内应预留进户用供暖水管的孔洞或预埋套管；
3 立管穿越各层楼板的上下对应留洞的位置应在管中心定位，且满足公差不大于3mm，预留预埋应在预制构件厂内完成，并进行质量验收；
4 防排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及住宅内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵；
5 管道预留孔洞周边应采取密封防水、隔声措施，管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，水泵风机应采取减震措施；
6 暖通空调设备、管道及其附件的支吊架应固定牢靠，应固定在实体结构上预留预埋的螺栓或钢板上。
7.5.5 整体厨房、整体卫浴设计应符合以下规定：
1 整体厨、卫的通风管道的连接，应在设计预留的空间内安装完成；
2 整体厨、卫应在与通风系统预留的接口连接处设置检修口。
7.6 电 气
7.6.1 一般规定:
1 电气设计，应做到电气系统安全可靠、节能环保、设备布置合理、整体美观；
2 电气设计应编制设计、制作和施工安装的成套文件；
3 图纸中应明确装配区域和非装配区域；
4 安装于装配构件上的各用电设备，其位置、尺寸应满足装配构件相应要求；
5 管线综合设计，减少管线的交叉；
6 当建筑为装修一体化时，应做到设计及施工安装标准化、系列化；
7 应根据建筑内不同预制构件的种类采用相应适配的布线与安装措施；
8 在预制墙体上设置的电气开关、插座、弱电插座及必要的接线盒、连接管等应由结构专业进行预留；
9 电气设备与管线穿越楼板和墙体时，应采取防水、防火、隔声、密封等措施，防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；
10 预制构件中的电气接口及吊挂配件的孔洞、沟槽应根据装修和设备要求预留，不应在维护结构安装后凿剔沟、槽、孔、洞等；
11 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定；
12 对于建筑全装修工程中电气相关的特殊要求，见第8章内容。
7.6.2 电气设备的设计应符合以下规定:
1 设计前期须与建设方进行充分沟通，明确建筑物各用电设备的使用要求及设置需求，应做到布置合理，定位准确，应避免因设计原因而产生后期返工；
2 安装于装配构件上的各用电设备，其位置、尺寸应满足装配构件相应要求；
3 设于建筑预制构件上且进出线较多的配电箱、配线箱等设备，不应集中设置，在条件允许的情况下，应避免设于装配式构件区域内；
4 当建筑群中建筑物存在镜像关系户型或功能房间时，应尽量保证电气设备位置的一致性，尽量减少装配式构件的模版种类；
5 对于住宅建筑的分户隔墙或两功能房间之间的隔墙上（或类似上述情况时）设置背对背电气设备时，应采用错位方式进行设计；
6 墙内预留电气设备时应设有隔声及防火措施，设备管线穿越预制构件部位时，应采取相应的防水、防火、隔声、保温等措施；
7 插座应布置在钢筋之间，钢筋间距应符合结构钢筋模数的要求；
8 插座底边距地300 mm高预留接线槽，沟槽宽度不应大于两管安装要求，水平管线可直接引上至插座接线盒。
7.6.3 电气管线的设计应符合以下规定:
1 电气竖向管线在满足安全距离的基础上，管线宜集中设置，并应满足维修更换的要求；
2 非预制的电气线路不应敷设于装配式实体墙体或楼板内，也不应敷设在两板之间的缝隙内；
3 在预制内墙板、外墙板的门窗过梁钢筋锚固区内不应预埋电气接线盒；
4 沿叠合楼板现浇层暗敷的照明管路应在预制楼板等处预埋深型接线盒；
5 电气管线宜敷设于叠合楼板的现浇层内，应进行综合排布，同一地点严禁两根以上的电气管路交叉敷设；
6 当工程设有地热采暖装置时，电气管线应与地暖管分层设置，敷设于地热装置保温层的下方；
7 配电箱、控制箱等电气设备的上下方，应在墙板与楼板连接处根据管线的数量及排列要求预留足够的操作空间；
8 沿叠合楼板、预制墙体预埋的电气灯位盒、接线盒及其管路与敷设于现浇土建部分的电气管路连接时，墙面预埋盒下（上）宜预留接线、接管空间；
9 预埋至装配式墙体内的管线其引出墙板的长度，应满足预期导管弯曲半径的要求；
10 电气水平管线应根据楼板的形式选用相应形式的接线盒；
11 非预制构件内暗敷的电气导管，宜采用符合相应规定要求的可挠性管材；
12 宜按功能使用要求设置电缆竖井，其位置不宜设于装配区域内；
13 配电干线、建筑智能化干线宜集中设置在电缆竖井内；
14 消防线路暗敷在预制墙体时，应采用导管保护并预埋在不燃烧体的结构内，其保护层的厚度不应小于30mm；
15 所有管线的接头应在接线盒内完成；
16 对同一路径相互间直接相连的管材应采用同一材质；
17 竖向暗敷的电气管路不应设于预制柱内；
18 竖向暗敷的电气管路不宜设于预制剪力墙内，若须设置在预制剪力墙或非承重预制墙板内时，应避开剪力墙的边缘构件范围。
7.6.4 防雷接地的设计应符合以下规定:
1 防雷引下线，宜利用现浇立柱或剪力墙内钢筋或采取其他可靠的措施，不应利用预制竖向受力构件的钢筋，如必须采用，须与结构专业进行技术论证；
2采用装配式混凝土剪力墙边缘构件内钢筋做引下线时，应尽量选择靠近暗柱内侧的钢筋；
3 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑外墙的栏杆、门窗等较大的金属物需要与防雷装置相连时，相关的预制构件内部与连接处的金属件应采取电气回路的连接或采取不利用预制构件连接的其他形式；
4 预制构件宜预留不少于两点的预留接地端子或快接连接件，预制构件安装后应保证其内部钢筋连接成电气通路；
5 外墙预留接地电阻测试盒应在工厂加工柱时做好预留；
6 预制梁应预埋规格为100X150X8mm的热镀锌钢板，钢板应与其内的水平梁主体钢筋做好可靠焊接，形成电气通路。

8 建筑全装修工程设计规定
8.1一般规定
8.1.1  全装修工程设计应由设计单位承担，并形成完整的设计文件。  
8.1.2  全装修工程设计所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，优先选用绿色、环保材料。 
8.1.3  全装修工程设计所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
8.1.4  全装修工程设计所用材料应按设计要求和现行相关标准进行防火、防腐和防蛀处理，处理后所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。 
8.1.5  全装修部品和部品体系应采用标准化、模数化、通用化的工艺设计，满足制造工厂化、施工装配化的要求，并执行优化参数、公差配合和接口技术等有关规定，以提高其互换性和通用性。
8.1.6  部品体系宜实现以集成化为特征的成套供应，部品安装应满足干法施工要求。 
8.1.7  部品体系应满足国家相应标准要求，并满足安全、经济、节能、环保要求。 
8.1.8  全装修设计应遵循建筑、装修、部品一体化的设计原则，推行装修设计标准化、模数化、通用化。  
8.1.9  全装修设计应遵循各部品（体系）之间集成化设计原则，并满足构件和部品制造工厂化、施工安装装配化要求。 
8.1.10  住宅全装修设计应执行现行国家标准《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100，厨卫设备与管线的布置应符合《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T11228和《住宅卫生间功能及尺寸系列》GB/T 11977的要求，应在设计阶段定型定位。
8.1.11 建筑全装修工程所用的墙体材料应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。
8.2全装修
8.2.1  全装修设计应综合考虑不同材料、设备、设施具有不同的使用年限，装修体应具有可变性和适应性，便于施工安装、使用维护和维修改造。  
8.2.2  全装修设计选用材料和部品符合以下规定： 
1  优先选用符合绿色环保要求、有益于人体健康、不燃或难燃材料和部品； 
2  优先选用可循环使用、可再生使用的材料和部品；
3  选用先进的节能、采暖、制冷技术与设备；
4  宜选用高效节能环保型光源、灯具并宜采用先进的控制产品；
5  选用节水器具；  
6  选用能改善室内空气质量的先进技术及设备； 
7全装修设计可按以下低、中、高三个档次标准设计。
	低挡装修标准；

	/
	楼地面
	墙面
	天棚
	踢脚线
	窗台
	卫生间洁具
	厨房橱柜

	门厅
	地砖地板
	面砖
	乳胶漆
	100高地砖踢脚
	预制磨石窗台板
	/
	/

	客厅
	地砖地板
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高地砖踢脚
	预制磨石窗台板
	/
	/

	餐厅
	地砖地面
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高地砖踢脚
	预制磨石窗台板
	/
	/

	居室
	复合木地板
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高地砖踢脚
	预制磨石窗台板
	
	

	厨房
	地砖地面
	面砖（1.8米以下）
乳胶漆墙面（1.8米以下）
	铝扣板吊顶
	100高地砖踢脚
	预制磨石窗台板
	
	

	卫生间
	地砖地面
	面砖
	铝扣板吊顶
	100高地砖踢脚
	预制磨石窗台板
	
	

	楼梯间
	水泥砂浆地面
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高水泥砂浆踢脚
	水泥砂浆窗台板
	/
	/


	中挡装修标准；

	/
	楼地面
	墙面
	天棚
	踢脚线
	窗台
	卫生间洁具
	厨房橱柜

	门厅
	大理石面砖
	大理石面砖
	石膏板吊棚
	100高大理石踢脚
	大理石窗台板
	/
	/

	客厅
	复合地板
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高大理石踢脚
	大理石窗台板
	/
	/

	餐厅
	地砖地面
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高大理石踢脚
	大理石窗台板
	/
	/

	居室
	复合木地板
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高大理石踢脚
	大理石窗台板
	/
	/

	厨房
	地砖地面
	面砖（1.8米以下）
乳胶漆墙面（1.8米以下）
	铝扣板吊顶
	100高大理石踢脚
	大理石窗台板
	
	

	卫生间
	地砖地面
	面砖
	铝扣板吊顶
	100高大理石踢脚
	大理石窗台板
	
	

	楼梯间
	地砖地面
	乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高大理石踢脚
	预制磨石窗台板
	/
	/

	高挡装修标准；

	/
	楼地面
	墙面
	天棚
	踢脚线
	窗台
	卫生间洁具
	厨房橱柜

	门厅
	磨光花岗岩地面
	花岗岩面砖
	硅酸钙板吊棚
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	/
	/

	客厅
	实木地板
	高级壁纸墙面
	高级乳胶漆
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	/
	/

	餐厅
	实木地板
	高级壁纸墙面
	高级乳胶漆
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	/
	/

	居室
	实木地板
	高级壁纸墙面
	高级乳胶漆
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	/
	/

	厨房
	花岗岩地面
	高级墙面砖至天花
	硅酸钙板吊棚
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	
	

	卫生间
	花岗岩地面
	高级墙面砖至天花
	硅酸钙板吊棚
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	
	

	楼梯间
	大理石地面
	高级乳胶漆墙面
	乳胶漆
	100高花岗岩踢脚
	花岗岩窗台板
	/
	/


8.2.3  全装修设计应根据部品不同使用年限和权属的不同进行分类，部品之间的连接设计宜遵循以下原则：  
1  共用部品不宜设置在专用空间内；  
2  设计使用年限较短部品的维修和更换不宜破坏设计使用年限较长的部品； 
3  专用部品的维修和更换不影响共用部品和其它部品的使用。
8.2.4  排水立管宜集中布置在管井内，排水方式宜采用同层排水。 
8.2.5  管线宜敷设在架空层内，并遵循以下原则：  
1  地暖管线布置在架空地板上；  
2  采暖主管线、给排水管线宜敷设在地板架空层内；
3  消防、通风空调、电气管线宜设置在天棚架空层内； 
4   电气管线、开关、插座宜设置在内隔墙架空层内。  
8.2.6  全装修设计的厨房、卫生间装修设计宜采用标准化、通用化的整体卫浴系统和整体厨房系统。 
8.2.7  全装修设计应根据使用功能、空间形态进行空间划分，确保空间的功能分区实用、合理、全面。  
8.2.8  功能空间的设置应符合以下规定:
1  住宅套内应设卧室、起居室（厅）、餐厅、厨房、卫生间和储物间等基本空间，无独立餐厅套型的空间应按功能分区的原则在起居室（厅）或较大面积厨房设置就餐区，且空间组织合理；  
2  全装修功能空间应根据使用性质确定，且满足相关行业规范要求；  
3  空间装修设计应满足无障碍要求，并符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的规定。    
8.2.9  全装修设计的架空地板系统设计宜符合以下规定： 
1  厨房、卫生间等因采用同层排水工艺而进行结构降板的区域，宜采用架空地板系统，架空地板内敷设给排水管线等；  
2  架空地板高度宜根据排水管线的长度、坡度进行计算；  
3  架空地板系统由边龙骨、支撑脚、衬板、地暖系统、蓄热板和装饰面板组成； 
4 衬板可采用经过阻燃处理的刨花板、细木工板等，厚度应根据荷载条件计算确定； 
5  蓄热板宜采用热惰性好的板材；  
6  地暖系统宜采用干式低温热水地面辐射采暖系统。
8.2.10  全装修设计的吊顶系统设计宜符合以下规定：  
1  天棚宜采用全吊顶设计，通风管道、消防管道、强弱电管线等宜与结构楼板分离，敷设在吊顶内，并采用专用吊件固定在结构楼板（梁）上； 
2  吊杆、龙骨材料和截面尺寸宜根据荷载条件进行计算确定；
3  吊顶龙骨宜采用轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等；  
4  吊顶面板应采用符合环保、防火要求的板材。  
8.2.11  全装修设计的轻质内隔墙设计符合以下规定：  
1  内隔墙宜采用轻质隔墙并设置架空层，架空层内敷设电气管线、开关、插座、面板等电气元件；
2  建筑外墙的室内墙板宜设置架空层；  
3  分户隔墙、楼电梯间墙宜采用轻质隔墙板，并应满足安全、隔声、防火要求；  
4  套内空间和公共建筑功能空间内隔墙宜采用骨架隔墙板，面板应满足强度、防火、环保的要求；
5  不宜采用含有石棉纤维、未经防腐和防蛀处理的植物纤维装饰材料；  
6  以轻钢、木质和其他金属材料为龙骨的架空隔墙板宜选用不燃的隔声、保温材料填充；  
7  内隔墙上需要固定电器、橱柜、洁具等较重设备或者其它物品时，宜在骨架墙板上采取可靠固定措施，或在龙骨上设置加强板。 
8.2.12  全装修设计的储藏收纳系统设计宜布局合理、方便使用，宜采用步入式设计，墙面材料宜采用防霉、防潮材料，收纳柜门宜设置通风百叶。
8.3厨卫部品体系
8.3.1  全装修设计时，整体卫浴系统设计宜符合以下规定: 
1  装配式全装修住宅卫生间宜采用整体卫浴系统；  
2  卫生间应设置便器、洗面盆、镜、浴缸（或淋浴器）、地漏、排风等设施，应合理安排座便器、洗面盆、淋浴器的位置，洗浴、盥洗、坐便单元宜采用分离式设计；  
3  卫生间功能布局宜考虑照顾老年人、残疾人和儿童的使用方便，并按需要配置相应设施； 
4  卫生间门下部宜设通风百叶或预留高度 10mm～12mm的门隙。
8.3.2  全装修设计时，整体厨房系统设计宜符合以下规定：  
1  厨房设计宜合理组织操作流线，操作台宜采用 L型或 U型布置；  
2  厨房宜设置洗涤池、灶具、操作台、排油烟机等设施，并预留厨房电器设施的位置和接口； 
3  厨房洗涤池宜考虑水龙头不影响外窗开启；  
4  厨房吊柜的设置不宜影响厨房自然通风和采光，吊柜内的搁物板宜采用可调式设计； 
5  厨房门下部宜设通风百叶或宽（高）度 10mm～12mm的门隙；  
6  厨房地面铺装宜选用防滑、易清洁的材料，天棚、墙面宜选用防火、抗热、易清洁的材料。  
8.4 设备部品体系
8.4.1  全装修设计时，管井系统设计应符合以下规定：  
1  给水管道应与结构体分离；  
2  当采用给水分水器系统时，宜将给水分水器设置在架空地板层内便于维修的位置，并设置检修口； 
3  厨房宜设生活饮用水净化装置，产品质量应符合国家现行相关标准规定；  
4  设置在地板架空层内的给水管、热水管、中水管应采用不同颜色外套管或进行特殊标识进行区分； 
5  中水管道上不应安装取水龙头；  
6  公卫生间宜采用红外线感应水嘴，感应式冲洗阀大、小便器，淋浴间宜采恒温式淋浴阀门。 
8.4.2  全装修设计时，给水系统设计应符合以下规定：  
1  排水管道应与结构体分离设置，并采取隔声降噪措施； 
2  排水立管宜在公共管井内集中设置；  
3  当采用降板式同层排水时，排水横管宜通过专用连接器或采用多分支排水接头连接到公共管井内的排水立管；
4  套内各排水点可采用排水集水器汇集后排放，排水集水器宜设置在套内架空地板内，并应设置便于检查维修装置；  
5  套内排水集水器与各排水点应一对一连接，中间不应出现接口；  
6  住宅排水横管长度不宜超过5m；当超过5m时，应设置环形通气管与通气立管连接。 
8.4.3  全装修设计时，采暖系统设计宜符合以下规定：  
1  采暖系统设计及设备选择宜满足分户计量的要求；  
2  采暖系统宜采用干式低温热水地暖系统，也可采用电热地暖系统或其他采暖系统； 
3  水热地暖系统采暖主立管设置在公共管井内；  
4  住宅建筑水热地暖系统分水器宜设置在套内架空墙面内或者其他便于维修管理的位置。 
8.4.4  全装修设计时，通风系统设计宜符合以下规定：  
1  通风设备宜选用低噪声的环保设备；  
2  住宅厨房、卫生间宜设置竖向集中排风系统或者烟气直排系统；  
3  住宅建筑套内卧室、客厅（起居室）房间宜设置负压通风系统，进风口宜设置在外墙。 
8.4.5 全装修设计时，电气系统设计应符合以下规定：
1  强电系统设计时宜考虑用电负荷增加的需要； 
2  强电、智能化管线应与主体结构分离； 
3  强电、智能化主干线应设置在公共管井内；  
4  电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线；  
5  强电、智能化管线敷设时，不应与燃气管线交叉设置，当与给排水管线交叉设置时，宜满足电气管线在上的原则。  
8.4.6  全装修设计时，智能化系统设计宜符合以下规定：  
1  智能化系统设计时，宜预留便于扩展的线路或信息点；  
2  有线电视、通信网络、安全防范等线路宜集中布线，智能化系统终端的位置和数量应明确。  
8.5防火安全
8.5.1  全装修设计不得破坏消防器材及配套设备，不得影响其使用和标识。   
8.5.2  全装修设计应根据不同防火等级的建筑及不同使用部位，选择相应的燃烧性能等级的材料。 
8.5.3  厨房天棚、地面、墙面宜采用A级防火材料。  
8.5.4  住宅内配电箱不应直接安装在燃烧性能等级低于B1级的装饰材料上。   
8.6室内环境
8.6.1  住宅室内环境质量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定，并应采取有效措施改善和提高室内热环境、光环境、声环境、和空气环境的质量。 
8.6.2  室内热环境的设计应符合以下规定：   
1  空调室内机的安装位置应考虑最佳热环境效果；
2  设置供暖设施时，应采用采暖效率高、技术先进的采暖系统。  
8.6.3  室内光环境设计，其人工照明应根据各功能空间要求，合理选择光源和安装位置，宜以节能环保型光源为主，合理地利用各种灯光效果。 
8.6.4  室内声环境的设计宜符合以下规定：  
1  楼地面的面层宜采用有软垫层的地板、地毯等，减少固体传声； 
2  架空地板宜采取相应构造措施减少空腔层内空气传声； 
3  宜采用隔声性能良好的内门和分室隔墙。  
8.6.5  室内空气环境宜采用自然通风和强制通风相结合，当设有中央空调或采暖设备时，宜采用补充新风的设备。  
8.7细部工程
8.7.1  细部工程设计主要指楼梯、护栏、扶手、窗帘盒（杆）、窗台板、台面、棚线、角线、护墙板、踢脚板、检修口、花饰等细部制品的设计。  
8.7.2  细部制品设计应考虑细部部品设计的安全性，所用材料必须符合防火、环保要求，应采用取得国家环境标志的材料和部品。 
8.7.3  细部工程设计应符合以下规定：  
1  设计文件应明确细部部品所用材料的品种、规格、含水率等质量指标和技术参数； 
2  设计文件应有细部部品的固定方法的节点详图；
3  应明确固定件及五金件的数量、规格和位置。
9 BIM技术设计规定
9.1 一般规定
9.1.1 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑鼓励采用数字化、信息化的模型表达方式进行设计。

9.1.2 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑的设计BIM应用，应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016的规定。

9.1.3 BIM模型应能实现设计、施工、运营、管理等各环节，协同工作、信息共享。
9.1.4 模型中的共享数据，应能在装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑全生命期各个阶段、各项任务和各相关方之间交换和应用，并在全生命期内被唯一识别，模型结构应具有开放性和可扩展性。
9.1.5 模型应根据建设工程各项任务的需要和有关标准，逐步细化。
9.1.6 模型数据应根据模型创建、使用和管理的要求，进行分类、编码和存储，分类和编码应满足数据互用的要求，并应符合建筑信息模型数据分类和编码标准的规定。
9.2 BIM在设计流程中的应用
9.2.1 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑设计周期内，应根据各个阶段、各项任务的需要创建、使用和管理模型，相关设计专业之间，应以统一的模型为基础，实现协同设计、数据共享。
9.2.2 方案设计阶段，采用BIM技术进行建筑方案优化或对装配式建造工艺进行前期模拟，包括场地分析、建筑性能模拟分析和装配方案比选、合理优化拆分等。
9.2.3 初步设计阶段，采用BIM技术深化方案设计，结合工程经济专业，论证工程项目的技术可行性和经济合理性，拟定设计原则、设计标准、设计方案和重大技术问题以及确定基础形式，协同考虑建筑、结构、给排水、暖通、电气各专业的设计方案，协调各专业设计的技术矛盾，合理确定技术经济指标。
9.2.4 施工图设计阶段，采用BIM技术为设备管线及预制构件制作、施工安装、工程预算等提供完整的建筑模型和图纸依据，模拟现场施工和预制构件吊装、安装的模型文件，解决装配式建筑施工中的技术措施、工艺做法、吊装安装等问题。
9.2.5 预制构件加工图设计阶段，用BIM技术对装配式建筑结构和预制构件进行精细化设计，减小装配式建筑在施工阶段出现的安装偏差，并对预制构件的几何尺寸及内部钢筋直径、排布方式、钢筋保护层厚度及设备预埋管、预埋件等重要参数进行精准设计、定位。
9.3 BIM模型与构件库
9.3.1 在装配整体式混凝土剪力墙结构住宅建筑应用中逐步建立装配式建筑户型库、建立装配式建筑构件产品族库（如主要预制构件板、梁、墙、楼梯等，其他诸如钢筋的类型、形状、预埋件信息、节点大样等族库），实现设计标准化和构件规格化，促进本地区的装配式建筑产业发展。
9.4预制构件编码
9.4.1 预制构件编码应按照以下规定:
1 装配整体式混凝土剪力墙结构住宅建筑信息模型的分类方法和编码原则应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269的规定；
2 信息的编码应符合唯一性、合理性、规范性、简明性、兼容性、扩展性、稳定性等基本原则。
9.5协同设计及碰撞检查
9.5.1 BIM技术所构建的设计平台进行装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑设计时，各专业在平台上建立统一的BIM模型，对预制构件及各类预埋预留件进行设计，利用碰撞检查与自动纠错功能，检查校对各专业施工图的设计冲突。通过碰撞检测及三维管线综合优化竖向净空。
9.5.2 利用BIM技术对装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑结构和预制构件进行精细化设计，减小装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑在施工阶段出现的安装偏差。
9.6 BIM信息模型交付
9.6.1 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑BIM信息模型交付内容包含BIM 策略书、建筑工程信息模型、模型工程视图/表格、工程设计图纸、碰撞检测报告、工程量清单、检视视频。
9.6.2 装配式混凝土剪力墙结构住宅建筑项目开始时，应与参与各方共同制定符合项目需求的建筑信息模型策略书（简称 BIM 策略书）， BIM 策略书应包含以下内容:
1 项目简述，包含项目类型、规模、需求等信息；
2 项目中涉及的建筑信息模型属性包括信息命名、分类和编码，以及所采用的标准名称和版本等；
3 BIM信息模型的建模精细度需求；
4 确定专业交付信息集合以及交付物类别。
9.6.3  BIM模型交付应满足各相关方合约要求及国家现行有关标准的规定。
9.6.4  BIM信息模型应满足各阶段设计深度规定的要求。
9.6.5  BIM施工图阶段的出图范围应满足设计文件编制深度规定的要求。
10 预制构件拆分设计规定
10.1一般规定

10.1.1 预制构件拆分图设计深度，应符合住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》第5.4节的规定。

10.1.2 预制构件拆分图设计有关技术要求，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016等的规定。
10.1.3 预制构件拆分图由主体结构设计单位进行专项设计，并根据施工图设计文件及选用的标准图集进行编制，设计成果须经施工图审查单位通过审查后，方可实施，设计文件按本规定相关条款的要求编制，并归档保存。
10.1.4 预制构件现场安装相关的施工验算，计算书不属于必须交付的设计文件，但应归档保存。
10.1.5 预制构件拆分图应包括设计说明、平面拆分图、构件模板图、构件配筋图、拼装节点详图、墙身构造详图、构件细部节点详图、构件吊装详图、构件预埋件埋设详图。
10.1.6 预制构件类型包括预制墙板（外墙、内墙）、叠合楼板、预制楼梯、预制空调板、预制女儿墙、非承重隔墙等。
10.1.7 预制构件应考虑结构受力性能、构件加工生产能力、运输及施工现场吊装能力等因素，并优化预制构件的尺寸和形状，减少预制构件的种类。
10.1.8 预制构件模数可按以下考虑:
1 叠合楼板跨度；3000、3300、3600、3900、4200、4500、4800、5100、5400、5700、6000；
2 叠合楼板宽度；1200、1500、1800、2000、2400；
3 剪力墙标志高度；2800、2900、3000（实际墙高，层高减现浇层）；
4 剪力墙标志长度；3900、4200、4500、4800、5100、5400、5700、6000（实际墙长，进深减现浇段剪力墙）。
10.1.9 预制构件在施工阶段和使用阶段各种荷载组合作用下，应进行承载力、裂缝宽度及挠度的验算。
10.1.10 预制构件应与施工吊装能力相适应，构件最大重量不超10吨，并考虑便于施工安装、质量控制和验收。
10.2 预制构件计算
10.2.1 预制构件计算应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定。               
10.3 预制构件连接
10.3.1 装配式混凝土剪力墙结构预制构件间及预制构件与现浇混凝土间的连接形成接头直接体，通过新拌混凝土、灌浆料、座浆料、钢筋及连接件的传力安装进行有效浇注。
10.3.2 混凝土接缝应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》、GB50010和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定，钢筋的连接及锚固应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1及国家现行有关标准的规定。
10.4 预制构件拆分图
10.4.1 预制构件拆分图设计文件应包含目录及数量表、设计说明、合同要求的全部设计图纸。
10.4.2 图纸目录应按图纸目录应按图纸序号排列，先列新绘制图纸，后列通用图纸和标准图。
10.4.3 预制构件拆分图的图纸说明应符合以下规定:
1 构件拆分图设计依据的工程施工图设计全称；
2 建设单位提出的与预制构件拆分图设计有关的书面（符合相关标准、法规的要求）；
3 预制构件编号原则说明。
10.4.4 预制构件设计构造措施应符合以下规定:
1 预制构件的基本构造、材料基本组成；
2 标明各类构件的混凝土连接的方式；
3 各类型构件表面成型处理的基本要求；
4 构件连接构造措施及详图。
10.4.5 预制构件主材应符合以下规定:
1各类构件的混凝土的强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强钢丝
种类及对应的产品标准，有特殊要求单独注明；
2构件的保温材料的规格、材料导热系数、燃烧性能等要求。
10.4.6 预制构件平面布置图应符合以下规定:
1 绘制轴线及尺寸线，尺寸线分三道；第一道为总尺寸（或外包总尺寸）、第二道为轴线间尺寸（跨距）、第三道为预制构件定位尺寸（包括预制构件与轴线的尺寸、现浇带与轴线的尺寸、门窗洞口的尺寸）；
2 图例，竖向成承重构件的预制构件部分与后浇部分应采用不同图例表示；
3竖向承重构件在平面布置图中应标明预制剪力墙内外墙板的编号、数量、安装方向、预留洞口位置及尺寸、楼层的层高及标高、详图索引；
4水平承重构件在平面布置图中应标明预制构件（叠合板、楼梯、阳台、空调板、梁）的编号、数量、安装方向、楼板板顶标高、叠合板与现浇层的高度、预留洞口定位及尺寸、机电预埋定位、详图索引；
5 非承重装饰构件平面图应标明预制构件（混凝土外挂板、空心条板、装饰板等）的编号、数量、安装方向、详图索引；
6 图纸名称、比例。
10.4.7 预制构件装配立面图应符合以下规定:
1 轴线编号；
2 各立面预制构件的布置位置、编号、层高线。
3 图纸名称、比例。
10.4.8 预制构件模板图应符合以下规定:
1 绘制预制构件主视图、俯视图、仰视图、侧视图、门窗洞口剖面图，主视图依据生产工艺的不同可绘制构件正面图也可绘制背面图；
2 标明预制构件与结构层高线或轴线间的距离，当主要视图中不便于表达时，可通过缩略示意图的方式表达；
3 标注预制构件的外轮廓尺寸、缺口尺寸、看线的分布尺寸、预埋件的定位尺寸；
4 各视图中应标注预制构件表面的工艺要求（如模板面、人工压光面、粗糙面），表面有特殊要求应标明饰面做法（如清水混凝土、彩色混凝土、喷砂、瓷砖、石材等）有瓷砖或石材饰面的构件应绘制排版图；
5 构件信息表应包括构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、钢筋保护层、混凝土强度等级；
6 说明中应包括符号说明及注释；
7 注明索引图号；
8 图纸名称、比例。
10.4.9 预制构件配筋图应符合以下规定:
1 绘制预制构件正常使用状态计算和安装验算的配筋规格与数量；
2 构造钢筋、拉结钢筋；
3 标注钢筋连接方式的预留要求，钢筋外露长度，叠合类构件应标明外露桁架钢筋的高度；
4图纸名称、比例、说明。
10.4.10 预制构件拆分的通用详图应符合以下规定:
1 预埋件详图，绘制内容包括材料要求、规格、尺寸、预埋件名称、尺寸标注；
2 埋件布置图表达预埋件的局部埋设要求，包括埋设位置、埋设深度，有特殊要求的埋件应在说明中注释；
3 通用索引的图节点详图，表达装配式结构构件拼接处、预制构件连接节点、预制构件与现浇部位的连接构造节点等局部大样图，预制构件的局部剖切大样图、引出节点大样图要注明被索引的图纸名称、比例。
10.4.11 预制构件拆分的其他图纸应符合以下规定:
1 夹心保温墙板应绘制拉结件的布置图，标注预埋件定位尺寸；
2 应分别标注不同类别的拉结件的名称、数量；
3 带有保温层的预构制件绘制保温材料排版图，分块编号，并标明定位尺寸。

